ПАМЯТКА

по действиям в случае возникновения

пожара в школе, в детском учреждении.

В случае возникновения пожара действия работников школы, детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся и детей, их эвакуацию и спасение.

1. Каждый работник школы и детского учреждения, обнаруживший пожар или признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение  температуры и т.д.)  о б я з а н :

1.1. Немедленно  сообщить об этом по телефону в пожарную часть по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес школы, детского учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию).

1.2. Задействовать систему оповещения учащихся, детей и обслуживающего персонала о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации учащихся и детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

1.3. Известить о пожаре руководителя школы, детского учреждения или замещающего его работника.

1.4. Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры к тушению пожара имеющимися в школе, учреждении средствами пожаротушения.

2. Руководитель школы, детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара,  о б я з а н :

2.1. Проверить, сообщено ли в пожарную часть о возникновении пожара.

2.2. Осуществлять руководство эвакуацией учащихся, детей, педагогов, персонала и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы жизни учащихся и детей немедленно организовать их спасание, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

2.3. Организовать проверку наличия учащихся, детей, педагогов и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным  журналам.

2.4. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

2.5. Проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения.

2.6. Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией и ликвидацией пожара.

2.7. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

2.8. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации и ликвидации пожара.

2.9. Организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку системы вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара.

2.10. Обеспечить безопасность людей, принимавших участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.д..

2.11. Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить при необходимости их охрану.

2.12. Информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

3. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

3.1. С учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и выходя, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

3.2. Исключить условия, способствующие панике. С этой целью  учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам школы, детского учреждения нельзя оставлять учащихся и детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.3. Эвакуировать учащихся и детей следует начинать из помещений, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

3.4. В зимнее время

- в детских учреждениях по усмотрению должностных лиц, отвечающих за эвакуацию, детей старших возрастных групп могут предварительно одеть или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить  или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи, при этом предусмотреть размещение детей в близлежащих теплых помещениях или в жилых домах;

- в учебных заведениях, по возможности, учащимся взять теплые вещи, а должностным лицам, отвечающим за эвакуацию, предусмотреть размещение учащихся в близлежащих теплых помещениях или в жилых домах.

3.5. Тщательно проверить все учебные классы и помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся и детей, спрятавшихся под партами, кроватями, в шкафах или других местах.

3.6. Выставлять посты безопасности на выходах из зданий, чтобы исключить возможность возвращения учащихся, детей и работников в здание, где возник пожар.

3.7. При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации детей.

3.8. Воздержаться от открытия окон и дверей, также от разбития стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

Администрация Правохавского сельского поселения